Опросный лист на Шкаф АВР-А-ХXX-Х-Х

При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

| Запрашиваемые данные |  | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- |
| Номинальный ток ввода, А |  |  |
| Номинальное напряжение, В |  |  |
| Номер принципиальной схемы (2-1, 2-1G, 3-1G, 2-2C)* |  |  |
| Ввод | количество |  |
|  | сечение кабеля, вид наконечника |  |
|  | расположение (сверху, снизу) |  |
| Вывод | количество |  |
|  | сечение кабеля, вид наконечника |  |
|  | расположение (сверху, снизу) |  |
| Тип коммутационного аппарата (выключатель в литом корпусе – 800-1600А; воздушный выключатель – 800-3200А) |  |  |
| Настраиваемая задержка перехода на резервный ввод, сек.** |  |  |
| Настраиваемая задержка перехода на основной ввод, сек.** |  |  |
| Регулируемые уставки напряжения ввода, В** |  |  |
| Напряжение питания контроллера ДГУ, В** |  |  |
| Период ввода ДГУ под нагрузку, сек** |  |  |
| Степень защиты, IP |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 (УХЛ4, У2, У1, У5) |  |  |
| Габаритные размеры, (не более), мм |  | В |
|  |  | Ш |
|  |  | Г |

*G – питание резервного ввода от ДГУ;

**заполняется, если резервный ввод запитывается от ДГУ

Дополнительные требования:_______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Координаты заказчика

Компания:

Адрес:

Телефон:

E-mail:

Конт. лицо: